Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное АВТОНОМНОЕ профессиональное образовательное учреждение  свердловской области

«ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения

сельскохозяйственных  организаций

для специальности СПО

35.02.08  Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства

Форма обучения – очная

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Уровень освоения: базовый

2022

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №457 от 07 мая 2014 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

Аверкиев Дмитрий Геннадьевич, преподаватель первой квалификационной категории, ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», п. Зайково

Рассмотрено на заседании                                            Одобрено

предметно-цикловой комиссии                                    заместитель директора по УР

технических дисциплин                                            «___» _____________ 2022 г.

протокол № 1от  «31 » августа 2022 г.

Председатель:____________________                         ____________ Н.В. Супонева

СОГЛАСОВАНО:

представитель работодателя

Суриков Алексей Валерьевич

главный энергетик СПК «Колхоз Дружба»

# _______________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля   является частью  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций.

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.

ПК 2.4.  Внедрять энергосберегающие технологии  и энергосберегающее оборудование.

ПК 2.5. Обеспечивать эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций;

уметь:

рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;

определять виды энергии, процессы горения, потери мощности, воздействия на окружающую среду, эффективность отопления, учёт энергопотребления, экономии топлива, вид возобновляемого источника энергии.

знать:

сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

правила    утилизации    и    ликвидации отходов электрического хозяйства;

основные понятия энергосбережения,

виды топлива,

виды потерь энергии,

энергетические законы и правила,

виды теплоизоляций,

систему учёта энергоресурсов,

средства оптимизации энергоресурсов,

конструкции возобновляемых источников энергии,

особенности регионального рынка энергопотребления.

Формируемые личностные результаты реализации программы воспитания

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем.

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 624 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  292 часа;

самостоятельной работы обучающегося –  146 часов;

учебной и производственной практики –  186 часов.

Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний  - 160 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций |
| ПК 2.2 | Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| ПК 2.3 | Обеспечивать электробезопасность |
| ПК 2.4 | Внедрять энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование |
| ПК 2.5 | Обеспечивать эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Использует экологические нормы в решении профессиональных задач |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 16 | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.2 | Раздел 1. Выполнение монтажа ВЛЭП и ТП | 78 | 52 | 20 |  | 26 |  | 60 |  |
| ПК 2.1, 2.3 | Раздел 2. Выполнение мероприятий по бесперебойному электроснабжению с.-х. организаций. Обеспечение электробезопасности | 120 | 80 | 28 |  | 40 |  | 30 |  |
| ПК 2.4, 2.5 | Раздел 3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии | 240 | 160 | 60 |  | 80 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 |
| Всего: |  | 624 | 292 | 108 |  | 146 |  | 90 | 96 |

3.2 Содержание  профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество часов | Коды общих компетенций (указанных в разделе 1.3) и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
| МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| Тема 1.1 Провода и кабели. Внутренняя электропроводка |  | Сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии. Особенности производства электрической энергии на различного типа электростанциях с точек зрения: технической, экономической, экологической. Токопроводящие и изолирующие материалы. Технико-экономические характеристики, конструкции изолированных проводов и кабелей, предохранителей, автоматических выключателей, область применения. Методика выбора проводов по условиям нагрева. Внутренние электропроводки, их виды в зависимости от типа помещений. Требования ПУЭ. Способы прокладки проводов и кабелей. Выполнение схем проводок, условные обозначения по ГОСТ. Защита электрооборудования от короткого замыкания и перегрузки. Технико-экономические характеристики распределительных щитов и шкафов для внутренних проводок. Монтаж вводов в здания, внутренних проводок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  | Составление план- схемы внутренней электропроводки помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Выбор предохранителей и автоматов, проводов внутренней электропроводки по условиям нагрева |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Устройство и строительство воздушных линий |  | Технико-экономические характеристики неизолированных проводов, применяемых в воздушных линиях. Устройство воздушных линий электропередач. Требования ПУЭ. Изоляторы: назначение, область применения, конструктивное исполнение, маркировка. Конструкции опор, маркировка. Арматура для сооружения воздушных линий: назначение, устройство. Понятие о механических нагрузках на провода и опоры. Определение удельных нагрузок на провода. Определение механических напряжений в проводах и максимальной стрелы провеса. Определение габаритов воздушных линий и монтажных условий. вводы в здание. Определение по картограммам ПУЭ климатического района местности. Подготовка к строительству воздушной линии: геодезические изыскания, составление сетевого графика строительства воздушной линии. Технические средства для проведения монтажных работ. Разбивка и подготовка трассы. Подготовка и монтаж опор. Монтаж проводов. Пуско- наладочные работы и сдача лини в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование воздушной линии электропередач 0,4…10 кВ |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Изучение технологий подготовки опор и монтажа проводов |  |  |  |
| Тема 1.3 Высоковольтная аппаратура. КИП и измерительные трансформаторы |  | Понятие о горении и гашении электрической дуги, способы ее гашения в электрических аппаратах. Токоведущие части, контактные соединения, изоляционные конструкции. Высоковольтная аппаратура (разъединители, отделители, короткозамыкатели, высоковольтные выключатели, предохранители), требования к ней. Приводы к коммутационной аппаратуре. Контрольно-измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры, счетчики активной и реактивной энергии, фазометры), их назначение, область применения. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | Выбор высоковольтных аппаратов, проверка их на динамическую и термическую устойчивость. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | Исследование конструктивного устройства электрических аппаратов ТП 35/10 кВ, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | Подключение приборов измерения через измерительные трансформаторы, определение расхода электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Сельские трансформаторные подстанции и резервные электростанции |  | Источники и схемы электроснабжения сельскохозяйственных районов. Надежность электроснабжения. Классификация потребителей по категориям надежности. Нормы и средства обеспечения надежности электроснабжения сельских потребителей. Главные схемы соединения подстанций. Районные трансформаторные подстанции 35/10 кВ, схемы, конструкции, распределительные устройства. Схемы и конструктивное исполнение потребительских подстанций 10/0,4 кВ. Назначение, классификация, устройство и преимущества резервных электростанций. Резервные дизельные электростанции, их характеристика, главные схемы соединения, обслуживание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Изучение схем и комплектации трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая самостоятельная работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Составление опорных конспектов, алгоритмов, заполнение матриц. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение проекта воздушной линии. Самостоятельное изучение правил заполнения технологической документации, оформления схем согласно требованиям ЕСКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Раздел 2. Выполнение мероприятий по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. Обеспечение электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Тема 2.1 Электрические нагрузки в жилых, производственных и общественных помещениях |  | Определение электрических нагрузок на вводе к потребителю по реальному потреблению электрической энергии и удельным нормам в зависимости от давности постройки и уровня газификации. Определение расчетных нагрузок по участкам воздушной линии методом коэффициента одновременности и табличным методом. Определение мощности потребительской трансформаторной подстанции и места ее установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Определение электрических нагрузок по участкам воздушной линии 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Графики нагрузок. Потери электрической энергии в трансформаторах и линиях электропередач |  | Суточные и годовые графики нагрузок. Назначение графиков. Понятие о времени использования максимума нагрузки и времени потерь. Потери электрической энергии в трансформаторах и линиях электропередач. Мероприятия по снижению потерь энергии в сетях. Значение коэффициента мощности. Активное и индуктивное сопротивления проводов. Отклонение напряжения и его влияние на работу приемников электрической энергии. Влияние элементов электрических систем на отклонение напряжения. Падение и потери напряжения в трехфазной линии переменного тока. Определение допустимой потери напряжения в сетях без трансформации, с одной и двумя ступенями трансформации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Составление таблиц отклонения и потерь напряжения для различных схем электроснабжения, выбор оптимальных надбавок на трансформаторах |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Расчет разомкнутых и замкнутых сетей |  | Основы технико-экономических расчетов в энергетике. Определение площадей поперечных сечений проводов по методам приведенных затрат, экономической плотности тока, допустимым потерям напряжения, магистральным методом. Проверка сети на колебания напряжения при пуске электродвигателей. Понятие о замкнутых сетях. Их виды, расчет , преимущества и недостатки, область применения. Распределение мощностей по участкам линии с двухсторонним питанием. Максимальные потери напряжения в замкнутых сетях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор сечений проводов методом экономических интервалов с последующей проверкой по допустимой потере напряжения | 4 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет замкнутой сети в нормальном и аварийном режимах. | 2 |  |
| Тема 2.4 Короткие замыкания |  | Причины и виды коротких замыканий. Расчет токов короткого замыкания в системе с неограниченно мощностью. Назначение и методы расчетов токов короткого замыкания. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях 0,38 кВ методом именованных величин | 2 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях 10…35 кВ методом относительных величин | 2 |  |
| Тема 2.5 Релейная защита |  | Назначение релейной защиты. Классификация, устройство, работа реле, требования к релейной защите. Релейная защита линий, максимальная токовая защита и отсечка. Релейная защита трансформаторов. Защита трансформаторов предохранителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Расчет максимальной токовой защиты отходящих линий 0,38 кВ автоматами и предохранителями |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Исследование конструкции реле тока и напряжения, снятие характеристик и параметров срабатывания. |  | 2 |  |
| Тема 2.6 Автоматизация на электрических станциях и подстанциях |  | Назначение и основные функции схем системной автоматики. Автоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. Управление короткозамыкателем и отделителем. Сигнализация и блокировки на подстанциях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | Исследование схем автоматического повторного включения. |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | Исследование схем автоматического включения резерва. |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.7 Атмосферные перенапряжения и защита от них. Заземляющие устройства |  | Атмосферные перенапряжения и их воздействие на электроустановки. Защита электроустановок от прямых ударов молнии. Защита от набегающих волн перенапряжения. Защита оборудования подстанции. Заземляющие устройства, их виды и назначение. Способы выполнения заземляющих устройств. Допустимые сопротивления заземляющих устройств в установках до 1 и выше 1 кВ, установках, имеющих одновременно изолированную и заземленную нейтрали. шаговое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1, | Расчет заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.8 Эксплуатация оборудования систем электроснабжения сельскохозяйственного производства |  | Эксплуатация распределительных устройств выше 1000В (требования, приемо-сдаточные испытания, нормативно-техническая документация). Техническое обслуживание элементной базы силового оборудования распределительных устройств выше 1000В, виды осмотров и сроки проведения, технические уходы, профилактические испытания и проверки. Техническое обслуживание потребительских трансформаторных подстанций, их осмотры. Эксплуатация РЗ и автоматики. Оперативные переключения, виды и порядок переключении в распределительных устройствах на потребительских трансформаторных подстанциях. Эксплуатация силовых трансформаторов. Подготовка трансформаторов к включению. Объем и нормы приемо-сдаточных и профилактических испытаний. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Контроль увлажнения изоляции способы сушки. Параллельная работа трансформаторов. Эксплуатация резервных электростанций, назначение, виды, устройство, ввод в эксплуатацию. Объем операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. Эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание осмотры, испытания, оформление технической документации. Измерение сопротивления петли фаза-ноль с проверкой защит на чувствительность. Правила безопасности при эксплуатации оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию. Испытание трансформаторного масла. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2 | Выполнение пуска и остановки генератора резервной электростанции. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 | Проведение испытаний воздушных и кабельных линий при вводе их в эксплуатацию. Определение вида и места повреждения различными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая самостоятельная работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Составление опорных конспектов, алгоритмов, заполнение матриц. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение сквозных расчетных заданий. Самостоятельное изучение правил заполнения технологической документации, оформления схем согласно требованиям ЕСКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Раздел 3 Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| МДК 02.03. Энергосбережение в обеспечении энергией сельхозпроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| Тема 3.1 Энергия и энергоресурсы | Энергетические эпохи и технологические уклады. Определение понятия «энергия». Виды энергии. Первичная энергия. Параметры процесса горения топлива. Производная энергия. Технологические схемы производства энергии. Виды энергоресурсов. Темпы потребления энергоресурсов. Закономерности потребления энергии. Энергия и окружающая природная среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Определение видов энергии Определение процесса горения Технологические схемы производства энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Развитие использования энергии | Особенности устойчивого развития. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию. Проблема развития человечества. Связь денежных и энергетических измерителей. Энтропийный капкан. Виды потерь энергии. Особенности энергопотребления в России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
| Тема 3.3 Научные основы и потенциал энергосбережения | Энергетические законы, закономерности, правила. Научное обоснование энергосбережения. Потенциал энергосбережения. Мировая практика нормирования энергосбережения. Федеральная и региональная нормативная база в России. Региональная система управления энергосбережением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Практические занятия Определение потерь мощности Определение воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.4 Системы и узлы учёта расхода энергоресурсов | Экономичные источники света. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Тепловая изоляция трубопроводов, зданий и сооружений. Изоляционные характеристики остекления и стеклопакеты. Повышение эффективности систем отопления. Вентиляционные установки с рекуперацией тепла. Автономные энергоустановки. Эффективное использование электробытовых приборов. Поквартирное отопление. Общие вопросы учёта энергоресурсов. Системы учёта энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  | Практические занятия Определение повышения эффективности отопления Определение изоляции отопительных приборов Определение учёта энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 3.5 Энергетическое обследование | Основные причины нерационального расхода ТЭР. Организационные вопросы энергетических обследований предприятий. Управление спросом на энергию. Применение улучшенной тепловой изоляции. Электрические нагреватели с аккумулированием тепла. Тепловые насосы. Системы вентиляции воздуха. Инфракрасная термография. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
| Тема 3.6 Энергетический паспорт | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия Компьютерная версия энергетического паспорта как средство анализа и оптимизации потребления энергоресурсов. Энергетический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.7 Светотехника | Источники света. Осветительные приборы. Экономика и энергоэффективность внутреннего освещения. Методика расчёта общего освещения помещений. Нормы освещённости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 3.8 Вторичные энергетические ресурсы | Терминология. Классификация ВЭР. Технологические схемы производства энергоносителей за счёт использования ВЭР. Принципиальные схемы использования низкопотенциальной теплоты. Теплоиспользующие аппараты на тепловых трубах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Практические занятия Определение объёмов выхода и использования ВЭР Определение экономии топлива за счёт использования ВЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.9 Отраслевое энергосбережение | Потенциальные возможности отраслевого энергосбережения. Энергосбережение на предприятии. Частотно-регулируемый электропривод. Газовые инфракрасные излучатели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Практические занятия Методика расчета освещения на предприятии Расчет частотного регулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.10 Возобновляемые источники энергии | Использование солнечной энергии. Использование энергии ветра. Использование энергии малых рек. Использование энергии биомассы. Аккумулирование энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 10 ЛР 15 ЛР 16 |
|  | Практические занятия Определение показателей использования солнечной энергии Определение показателей использования энергии ветра. Определение показателей использования энергии малых рек Определение показателей использования энергии биомассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| Тема 3.11 Стратегия развития энергосбережения | Схема развития и размещения производительных сил. Интегральный энергетический менеджмент региональной экономики. Энергосбережение в повседневной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Систематическая самостоятельная работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Составление опорных конспектов, алгоритмов, заполнение матриц. Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Написание рефератов, докладов, выступлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Учебная практика (электромонтажная) Виды работ: - Проведение монтажа опор воздушных линий - 0,4 кВ; - Раскатка и сращивание проводов воздушных линий , крепление проводов на изоляторах; - Проведение испытаний воздушных линий - 0,4 кВ, перед вводом их в эксплуатацию; - Производство монтажа трансформаторов ТП 35/10, 10/0,4 кВ; - Производство монтажа КЛ до 1000В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Учебная практика (техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств автоматики) Виды работ: - Проведение технического обслуживания и осмотров воздушных линий; - Проведение ремонта опор воздушных линий 0,4кВ; - Ввод резервной дизельной электрической станции в эксплуатацию; - Проведение дефектации трансформатора перед ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198+90+96 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Предусмотрено применение дистанционного обучения с использованием электронных образовательных ресурсов:  видео-уроки, электронные учебно-методические материалы, мультимедийные презентации,  электронная библиотека Юрайт.

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов и лабораторий Электроснабжение сельского хозяйства, Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации, полигона Электромонтажный, компьютерной лаборатории, кабинета медиатехники.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Плакаты, основная,  дополнительная и справочная литература, диафильмы,  инструкции по ТБ, стенды, изоляционные материалы, приборы электротехнического контроля, измерительные трансформаторы, реле (ток, напряжения, времени и т.д.), изоляторы и арматура воздушных линий (крюки, штыри, зажимы для крепления проводов, соединители, гасители вибрации), имитационные схемы АПВ и АВР, источники постоянного и переменного тока, автоматические выключатели.

Компьютерной лаборатории:

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Электрополигон:

макеты трансформаторов и высоковольтной аппаратуры, монтажные опоры

Электромонтажный цех:

- Магнитные пускатели ПМЕ 211, кнопочные посты ПКЕ-212-ЗУЗ, щит с реверсивными пускателями ПМЕ 211, реле промежуточное РП 23-25, 341, тепловое реле, пакетные переключатели, автомат АЕ – 2046 М, кнопочные посты ПКЕ 222-2У2, ПКЕ 212-1У3, устройство комплектное низковольтное УХЛ 4, автомат АП-50, щит с пускателем ПМА 211, счетчик однофазный СО-И446М, электродрель ударная, тестер, выпрямители, трансформатор понижающий, щиты управления, щиты освещения, рубильник РП-1, пакетные переключатели, люминесцентный светильник, автоматический выключатель, инструменты (плоскозубцы, отвертки, молотки).

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Освоение программы осуществляется с использованием интернет платформ: Skype, WhatsApp,  Diskord, Вконтакте, e-mail

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- М.: Главгосэнерго-надзор России, 2002.

Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства М.:Колос. 1989г.

Будзко И.А., Гессен В.Ю. Электроснабжение с. х. - М.:Колос. 1979г.

Будако И.А., Левин М.С. Электроснабжение с. х. предприятии населенных пунктов. - М.; Агропромиздат. 1985 г.

Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. - М.; Агропромшдат. 1990г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85) -М. Энергоатомиздат. 1985 г. 1987г.

Справочник по проектированию электросетей в сельской местности. Под редакцией М.А. Каткова и В.И. Франгуляна - М.: Энергия. 1980 г.

Руководящие указания по проектированию электроснабжения сельского хозяйства - ОНТИ "Сельэнергопроект

Электроснабжение с. х. Методика выполнения курсового проектаВЗСХТ. Загорск.1988 г.

Практикум по электроснабжению с. х. (Под редакцией академика ВАСХНИЛ  И.А. Будоко.) - М.:Колос, 1982 г.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).- М.: Энергосервис, 2003.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2003.

Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ППРЭСХ), 1987.

Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации.-М.: Колос, 1993.

Пястолов А.А., Еременко Г.П. Эксплуатация электрооборудования.-М.: Агропромиздат, 1990.

Справочник инженера-электрика с/х производства. - М.: Инфор-магротех, 1999.

Образовательная платформа «Юрайт»   -   urait.ru

Дополнительные источники:

Таран В.П. и др. Справочник по эксплуатации электроустановок  -М.: Колос, 1983.

Сырых Н.Н., Калмыков С.А. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. - М.: Росагропромиздат, 1992

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. - М.: «Высшая школа», 2002.

Акимова Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: «Мастерство», 2001.

. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Технология электромонтажных работ. - М.: «Высшая школа, 2002.

. Захаров О. Г. Дефекты в электрооборудовании: поиск и устранение Л : Лениздат, 1989.

. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ. -М.:СПОоргРЭС,1998.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций » является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

Предполагается использование дистанционного обучения с применением электронных образовательных ресурсов Google – диск, Diskord, электронная библиотека Юрайт

Реализация профессионального модуля  на 60%  осуществляется в форме практической подготовки

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» и специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, наличие 4 -5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки предусматривают: онлайн-защиту практических и лабораторных работ с использованием интернет платформ: Skype, Diskord, онлайн – тестирование

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций | Определение показателей графиков нагрузок Т и τ Определение потерь энергии в элементах электрической сети; Выбор провода по экономической плотности тока, по допустимой потере напряжения и методом экономических интервалов; Разработка и осуществление мероприятия по снижению потерь энергии в электрической сети; Определение допустимых потерь напряжения в электрической сети путем составления таблицы отклонения напряжения; Определение токов короткого замыкания в сетях 10….35 кВ методом относительных единиц; Определение токов в короткого замыкания в сетях 0,4 кВ; Выбор электрических аппаратов по условиям короткого замыкания в сетях.; Выбор предохранителей для защиты трансформатора со стороны высшего напряжения; Выбор защиты отходящих линий 10 кВ, 0,4кВ; Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах напряжением выше 1000В; Проведение пуска и остановки генератора резервной электростанции; | Текущий контроль в форме: -тестирования; -собеседование; -наблюдения за выполнением монтажных, электромонтажных, подготовительных работ; - экспертной оценки защиты лабораторных и практических работ, проектов, презентаций; - оценки контрольных работ по темам МДК. Промежуточный контроль в форме: зачетов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Итоговый контроль в форме: наблюдения и экспертной оценки выполнения ния комплексных практических заданий на экзамене по завершению профессионального модуля. |
| Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Выбор марки и сечения проводов по условиям нагрева по таблицам ПУЭ; - Выбор и проверка по условиям избирательности защиты: плавкие вставки предохранителей, уставки автоматов; - Составление плана расположения внутренних силовых и осветительных проводок; - Выполнение монтажа внутренних электропроводок; - Определение по картограммам ПУЭ климатический район местности; - Проведение монтажа опор, проводов; - Выбор аппаратуры по роду тока, номинальным напряжению и току нагрузки; - Исследование устройства высоковольтной аппаратуры и проводов к ней, выбор высоковольтных аппаратов и проверка их на динамическую и термическую устойчивость; - Сборка различные схемы соединения трансформаторов тока, напряжения и контрольно-измерительных приборов; - Сборка схем и использование приборов для контроля изоляции в электроустановках. Определение расхода электроэнергии; - Выбор трансформаторов тока и напряжения; - Замен предохранителей на высокой и низкой стороне потребительской подстанции; - Исследование конструкции устройств аппаратов, установленных на ТП 35/10; 10/0,4; - Участие в монтаже ВЛ; - Участие в монтаже ТП |  |
| Обеспечивать электробезопасность | -Обеспечение безопасного состояния и эксплуатации электроустановок - Выбор различные средства грозозащиты; - Проведение монтажа и регулировки различных средств защиты. |  |
| Внедрять энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование. | - Определяет виды энергии, процессы горения, потери мощности, воздействия на окружающую среду, эффективность отопления, учёт энергопотребления, экономии топлива. |  |
| Обеспечивать эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии | Определяет вид и конструкцию возобновляемого источника энергии. Определяет виды теплоизоляций и особенности регионального рынка энергопотребления. Выбирает систему учёта энергоресурсов, средства оптимизации энергоресурсов. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса | Психологическое анкетирование, наблюдение, собеседование, ролевые игры |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Организация собственной деятельности; обоснование и выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в области электроснабжения сельского хозяйства; оценивание эффективности принятых решений, их качество | Наблюдение за организацией деятельности в стандартной ситуации; наблюдение за процессами оценки и самооценка |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электроэнергетики |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Видение путей самосовершенствования, стремление к повышению квалификации, портфолио |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Использование информационно- коммуникативных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за организацией работы с информацией |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями | Наблюдение за организацией коллективной деятельности, общением с клиентами, руководством |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Наблюдение за процессами оценки и самооценки, видение путей самосовершенствования |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении различных тем модуля |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в области электроэнергетики |  |
| Использует экологические нормы в решении профессиональных задач | Понимание сущности экологических проблем в решении профессиональных задач |  |
| Использует экологические нормы в решении профессиональных задач | Применяет экономические нормы в решение профессиональных задач |  |
| Проявляет гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | Проявляет гражданскую позицию |  |
| Принимает основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | Проявляет экологическую культуру, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии |  |

*