Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное АВТОНОМНОЕ профессиональное образоваТЕЛЬНОЕ учреждение свердловской области

«ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих

для специальности СПО

35.02.08  Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства

Форма обучения – очная

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Уровень освоения: базовый

2022

Рабочая программа   профессионального модуля разработана на основе ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №457 от 07 мая 2014 г).

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

Разработчики:

Аверкиев Дмитрий Геннадьевич, преподаватель первой квалификационной категории, ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», п. Зайково

Суриков Алексей Валерьевич, главный энергетик СПК «Колхоз Дружба»

Рассмотрено на заседании                                            Одобрено

предметно-цикловой комиссии                                    заместитель директора по УР

технического профиля                                                «___» _____________ 2022 г.

протокол № 1от  «31 » августа 2022 г.

Председатель:____________________                         ____________ Н.В. Супонева

СОГЛАСОВАНО:

представитель работодателя

Суриков Алексей Валерьевич

главный энергетик СПК «Колхоз Дружба»

# _______________________________

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

5.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

5.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта при проведении электромонтажных работ.

5.3. Осуществлять организационно-технические изменения системы планово-профилактического ремонта.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- сращивания проводов и кабелей способом обжатия и опрессования.

уметь:

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой);

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей;

- определять причины неисправности, составлять техническую документацию;

- проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления;

- оформлять техническую документацию;

- выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования.

знать:

слесарно-сборочные операции, их назначение;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования;

способы соединения, ответвления и оконцевания жил  проводов и кабелей;

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ;

требования безопасности выполнения  электромонтажных работ;

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования

устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения;

требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию.

Формируемые личностные результаты реализации программы воспитания

ЛР 1Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 14Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 15Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем. ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности.

ЛР 17Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;

учебной и производственной практики – 252 часа.

# Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний – 80 часа

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 5.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта при проведении электромонтажных работ. |
| ПК 5.3 | Осуществлять организационно-технические изменения системы планово-профилактического ремонта. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Использует экологические нормы в решении профессиональных задач |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. | МДК.05.01 Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 150 | 100 | 10 |  | 50 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 402 | 100 | 10 |  | 50 |  | 252 |  |

3.2 Содержание  профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Количество часов | Коды общих компетенций (указанных в разделе 1.3) и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.05.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | 150 |  |
| Введение | Перспективы развития энергетики России. Современное состояние отрасли. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специальной технологии. Использование в ремонтных работах современного оборудования. | 2 |  |
| 1.Производственная санитария и гигиена труда рабочих |  | 2 |  |
| Тема 1.1 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук работающего. Задачи производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда и утомляемости. Режим рабочего дня. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Влияние метеорологических условий на организм человека. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещениях с повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде. Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека. Борьба с шумом и вибрацией. Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного быта. Личная гигиена рабочего. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях и обморожении. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: освобождение пострадавшего от токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими. Правила и приемы транспортировки пострадавшего. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 |
| 2.Основные сведения о производстве и рациональной организации рабочего места электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | 4 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Тема 2.1 | Структура предприятий, на котором будет работать электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Его задачи. Основные и вспомогательные цехи, службы и отделы. Структура цеха и его подразделения. | 2 |  |
| Тема 2.2 | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования его оснащение. Специальное оборудование и приспособления ремонта и монтажа. Контрольно-измерительные приборы и специальные средства измерения. Инструменты, основные материалы изделия применяемые при ремонте электрооборудования. | 2 |  |
| 3. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 42 |  |
| Тема 3.1 Особенности выполнения слесарных работ. | 1. Дефекты при выполнении слесарных операций, способы их предупреждения и устранения. 2.Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. Техническая документация. | 4 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Тема 3.2 Технология слесарно-сборочных работ. | 1.Слесарно-сборочные операции, их назначение. Технологическая документация на сборку. Требования к подготовке деталей и сборочных единиц к сборке. Классификация соединений деталей. Понятие о точности сборки, сборочных базах. Пригоночные работы при сборке. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при сборке. Приспособления для установки и закрепления собираемых узлов 2. Неподвижные разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые. Особенности, применение, приемы и правила выполнения сборки неподвижных разъемных соединений. Сборка труб. Неподвижные неразъемные соединения: клеевые, паяные, заклепочные, сварные, методом пластической деформации. Особенности, применение, приемы сборки неподвижных неразъемных соединений. 3. Сборка подшипниковых узлов. Сборка механизмов: передачи движения, преобразования движения, поступательного движения. Особенности, применение, приемы и правила выполнения сборки. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ. Контроль выполнения сборочных работ. | 6 |  |
|  | Практические занятия 1. Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ. 2. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. | 4 |  |
| Тема 3.3 Основные технологические процессы обработки металлов резанием | 1.Инструкции по охране труда и правила пожарной безопасности. 2.Устройства и принцип работы однотипных токарных, фрезерных, зубообрабатывающих, долбежных, шлифовальных станков. Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. | 4 |  |
| Тема 3.4 Основные технологические процессы обработки металлов сваркой | 1.Инструктаж по организации рабочего места. Изучение технологических процессов, документации. 2.Безопасные приемы работы на рабочем месте. | 4 |  |
| Тема 3.5 Монтажные материалы и изделия. | Понятие об электромонтажных работах. Техническая документация для ведения электромонтажных работ. Основной электромонтажный инструмент и приспособления, их назначение. Классификация монтажных материалов и изделий по назначению. Основные материалы и изделия. Вспомогательные материалы и изделия: горючие материалы (топливо); сжатые и сжиженные газы, смазочные масла; лесные, строительные и др. материалы и изделия подсобного характера. | 2 |  |
| Тема 3.6 Лужение и пайка. | Назначение и применение лужения. Материалы, применяемые для лужения. Способы лужения. Дефекты при лужении, их предупреждение. Контроль качества лужения. Организация рабочего места и требования безопасности. Назначение и применение паяных соединений. Инструменты и приспособления, применяемые при пайке. Способы пайки и ее отличие от сварки. Припои и флюсы, их марки и применение. Припои оловянно-свинцовые, медно-цинковые, серебряные. Применение флюсов. Дефекты пайке. Способы их предупреждения. Последовательность работ при соединении деталей пайкой и лужением. Рациональная организация рабочего места при пайке и требования безопасности. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Тема 3.7 Способы соединения и оконцевания проводов и кабелей. | 1.Опрессовка алюминиевых токопроводящих жил. Опрессовочные инструменты и приспособления. Соединение и оконцевание однопроволочных и многопроволочных жил электросваркой. Требуемое электросварочное оборудование, инструмент и приспособления. Оконцевание сваркой многопроволочных жил. Пайка алюминиевых жил. Соединение и оконцевание медных токопроводящих жил проводов и кабелей. Технология опрессовки однопроволочных и многопроволочных проводящих жил, опрессовочный инструменты. Соединение медом скруткой с последующей пайкой. Оконцевание медных жил пестиком, колечком, пистоном, напаянным наконечником, напрессованным наконечником, область их применения. 2.Термитная сварка токопроводящих жил проводов и кабелей. Технология термитной сварки. Приспособления, инструмент и материалы для термитной сварки. Соединение и ответвление однопроволочных жил алюминиевых проводов сечением 2,5-10 мм2 с применением патронов. Соединение секторных однопроволочных жил с пластмассовой изоляцией. Изолирование мест контактных соединений. Современные требования и новые технические решения по технологии соединения и оконцевания проводов и кабелей. Требование безопасности труда. | 4 |  |
| Тема 3.8 Подготовительные монтажные работы. | 1.Технология и инструмент. Выбор и подготовка трассы. Способы выполнения разметки трасс, приспособления, инструменты. Нормированные расстояния при разметке трасс. Электрические, пневматические и пиротехнические инструменты. Общие сведения об устройстве, принципах действия и технических данных перфораторов, штроборез для механизированной выборки штроб и борозд, колонки ударного действия. Рабочий инструмент, оснащенный пластинками из твердых сплавов (сверла, буры, шлямбуры, коронки). 2.Крепежные работы. Виды опорных и крепежных деталей. Способы установки опорных и крепежных деталей для электропроводок. Установка закладных частей. Крепление с помощью распорных металлических и пластмассовых дюбелей. Крепление без предварительной заготовки отверстий с помощью дюбелей, забиваемых ручной оправкой и пиротехнической оправкой. Устройство оправок, правила пользования ими. Крепление с помощью строительно-монтажного пистолета, сведения о его устройстве и о принадлежностях к пистолету. Крепление деталей электропроводок и установочных изделий приклеиванием. Применяемые клеящие составы и технология приклеивания. Вмазка металлических полосок-усов или крепление полосок дюбелями. Устройство проходов через стены и междуэтажные перекрытия. Устройство обходов препятствий и пересечений, вмазка втулок и воронок. Установка соединительных и ответвительных коробок, протяжных ящиков для скрытых проводок. Изделия и детали для прокладки и крепления стальных и пластмассовых труб. | 4 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
|  | Практические занятия 3.Ручное и механизированное выполнение пробивных работ; пробивка и сверление отверстий, гнезд, борозд в кирпичных, бетонных и других основаниях. 4.Крепление деталей электропроводок и установочных изделий приклеиванием. | 4 |  |
| 3.9 Технология такелажных работ | 1.Понятие об удельной и объемной массе. Требования к производству работ по перемещению грузов. Способы определения объемов и массы материалов, транспортируемых кранами. Маркировка и предохранителные обозначения на грузах. Регулирование положения грузов во время подъема. Применение оттяжек, тормозных канатов. Обеспечение устойчивости грузов при подъеме. Расстроповка грузов. Команды и сигнализация при перемещении грузов. Вертикальное и горизонтальное перемещение грузов различными видами подъемно-транспортного оборудования, требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям и инструментам. Способы, нормы и периодичность испытаний грузоподъемных устройств, стропов, канатов, строповых захватов. Организация рабочего места и требования безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении грузов. Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте: лебедки, ручные и электрические тали, домкраты, и полиспасты. Назначение и применение. Правила пользования механизмами и приспособлениями. Правила оснастки полиспастов. Блоки отводные и грузовые. Основные детали блоков и их назначение. Требования к крюку и не блоков. Блоки для пеньковых и стальных канатов. Выбор по грузоподъемности и диаметру каната. Смазка блоков, осмотра и испытания блоков. Тали, их конструкции, назначение и область применения, за талями. Реечные, винтовые и гидравлические домкраты, их конструкция. Уход за домкратами. Канаты. Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек и при подъеме небольших грузов. Стальные канаты, их конструкция. Канаты, применяемые для расчалок и стропов. Грузовые и чалочные канаты. Нормы отбраковки канатов, определение износа канатов по внешнему виду. Правила обращения с пеньковыми и стальными канатами и уход за ними. Капроновые канаты, их конструкция и применение. Стропы, узлы и петли. Назначение и типы стропов. Способы зачалки стропов за крюк. Основные типы узлов для вязки концов чалочных канатов при застроповке: прямой, рифовый, штыковой; их назначение. Вязка в коуш или в петлю. Основные типы и назначение узлов для зачалки к грузам. Порядок заделки одного конца каната. Завязывание петель на концах канатов. Применение двойного вплетения для мягких канатов. Инструменты, применяемые для заплетения канатов. Назначение коушей и зажимов. Требования к зажимам. Конструкция зажимов. Количество устанавливаемых зажимов и зависимости от диаметра канатов. Расстояние между зажимами. Способ установки зажимов. Механизация подъемно-транспортных работ при ремонте электрооборудования. Применение электрокаров, грузоперевозчиков, кранов, тельферов, монорельсов для перемещения тяжелых деталей, электрооборудования между рабочими местами на участках разборки, сборки в обмоточном и сушильно-пропиточном отделениях. | 4 |  |
| 4. Организация и планирование ремонта и обслуживания электрооборудования |  | 6 |  |
| Тема 4.1 Организация и планирование ремонта и обслуживания электрооборудования | Цели и задачи ремонта электрооборудования. Роль и значение организации ремонтной службы электрооборудования на предприятии. Основные структурные варианты организации ремонта электрооборудования на предприятии; централизованный, децентрализованный, смешанный. Структура и функции службы отдела главного энергетика на предприятии. Диагностика электрооборудования - регулярный контроль технического состояния оборудования в процессе эксплуатации и прогнозирование сроков возможных отказов в работе. Определение технического состояния оборудования без разборки. Техническое диагностирование с помощью приборов и устройств. Задачи и состав электроцеха. Руководство ведением работ и ответственность за выполнение количественных и качественных показателей. Задачи системы планово-предупредительного ремонта. Межремонтное обслуживание. Периодические плановые профилактические операции: осмотр, промывка, смена смазки, профилактические проверки, испытания. Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальные ремонты и их содержание. Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. Категории ремонтной сложности и их определение. Измеритель сложности ремонта; агрегат-эталон. Трудоемкость ремонтных работ. Нормативы времени в часах для агрегата первой сложности. Периодичность ремонтных операций: межремонтный период; межосмотровой период; ремонтный цикл. Продолжительность ремонтного цикла электрооборудования. Структура ремонтного цикла. Методы производства ремонтных работ. Узловой и последовательно-узловой методы ремонта. Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные ремонтные бригады. Порядок сдачи оборудования в ремонт и оформления документов. Подготовка к ремонту: подготовка схем, чертежей, ведомостей дефектов, технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и транспортных средств. Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу электрооборудования, соблюдение норм технической эксплуатации и обслуживания, своевременные устранения мелких дефектов и неисправностей, повышение квалификации персонала, эксплуатирующего, обслуживающего и ремонтирующего электрооборудование, применение защитных и предохранительных устройств и т.д. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
|  | Практические занятия Оформление документов. | 2 |  |
| Тема 4.2 Новое в технике и технологии ремонта и обслуживания электрооборудования и электроустановок | Основные этапы и тенденции развития автоматизации использование машин и оборудования с ЧПУ, внедрение технологических комплексов, управляемых от ЭВМ; создание автоматизированных комплексов и гибких автоматизированных производств (ГАП); создание заводов-автоматов. Структура, примеры компоновки и конструктивного выполнения ГАП. Понятие автоматизированной системы управления (АСУ), производством АСУП и технологическим процессом (АСУТП). Применение управляющих вычислительных машин в управлении производством. Требования безопасности труда. Значение и основные направления в механизации и автоматизации ремонтных и сборочных работ. Внедрение современного электрооборудования. Расширение и введение новых технологических мощностей, повышение производительности оборудования (увеличение жесткости и виброустойчивости, повышение быстроходности рабочего органа), сокращение вспомогательного времени при обслуживании оборудования (установка механизированных и автоматических подающих и зажимных устройств, механизация и автоматизация съема продукции и уборки отходов, введение активного контроля и т.д.). Автоматизация рабочего цикла оборудования. Примеры модернизации электрооборудования предприятия. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| 5. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии |  | 4 |  |
| Тема 5.1 Требования безопасности труда на территории предприятия и в цехах предприятия. Меры безопасности при производстве слесарных работ. | Контроль за соблюдением требований безопасности труда и безопасной эксплуатацией оборудования. Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за соблюдение инструкций по безопасности труда. Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством. Размещение электрооборудования в цехах и на территории предприятия. Разрешение на проведение ремонтных работ. Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электробезопасности, поведения на рабочем месте при ремонте электрооборудования, правилам внутреннего распорядка. Инструкции по обслуживанию и ремонту электрооборудования, безопасному выполнению работ. Правила проведения ремонтных работ вблизи электрических линий и действующих силовых установок. Требования к аппаратуре и электрооборудованию для обеспечения безопасных условий труда. Транспортные средства на территории, правила движения. Правила поведения на территории предприятия. Меры по предупреждению травматизма. Требования безопасности в цехах предприятия. Инструкции по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Правила поведения при нахождении вблизи конвейеров, транспортных путей, подъемных кранов, электрических линий и силовых установок. Требования к производственному оборудованию и производственным процессам для обеспечения безопасности труда. Механизация и автоматизация как средства обеспечения безопасности работ на производстве и сокращения ручного тяжелого труда. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Тема 5.2 Меры безопасности при такелажных работах. Пожарная безопасность. | Опасные факторы пожара. Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Требования к одежде рабочих, выполняющих такелажные работы при ремонте электрооборудования. Требования к рабочему месту, полам и проходу. Требования к размещению электрооборудования в монтажной зоне. Требования к настилам, работе с грузами, исправности подъемных механизмов. Основные системы пожарной защиты. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ по профессии. Пожарная безопасность на территории предприятия и в цехе. Правила поведения при пожаре в цехе или на предприятии. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Порядок пользования углекислотных огнетушителей и других средств пожаротушения при загорании. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Оказание помощи пожарным подразделениям. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| 6. Правила ТЭ и ТБ обслуживания ЭУ |  | 34 |  |
| Тема 6.1 Электробезопасность | Электробезопасность | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Тема 6.2 Показатели качества электрической энергии | Показатели качества электрической энергии | 2 |  |
| Тема 6.3 Требования к электрической проводке | Требования к электрической проводке | 2 |  |
| Тема6.4 Зануление | Зануление | 2 |  |
| Тема 6.5 Заземление | Заземление | 2 |  |
| Тема 6.6 Группы по электробезопасности | Группы по электробезопасности | 2 |  |
| Тема 6.7 Обязанности ответственных лиц | Обязанности ответственных лиц | 2 |  |
| Тема 6.8 Порядок отключения напряжения | Порядок отключения напряжения | 2 |  |
| Тема 6.9 Осмотры трансформаторов | Осмотры трансформаторов | 2 |  |
| Тема 6. 10 Осмотры кабельных и воздушных линий | Осмотры кабельных и воздушных линий | 2 |  |
| Тема 6.11 Текущие и капитальные ремонты | Текущие и капитальные ремонты | 2 |  |
| Тема 6.12 Измерение сопротивления изоляции | Измерение сопротивления изоляции | 2 |  |
| Тема 6.13 Меры безопасности при работе с кислотами | Меры безопасности при работе с кислотами | 2 |  |
| Тема 6.14 Поражающее действие электрического тока | Поражающее действие электрического тока | 2 |  |
| Тема 6.15 Оказание первой помощи при поражении электрическим током | Оказание первой помощи при поражении электрическим током | 2 |  |
| Тема 6.16 Электрозащитные средства | Электрозащитные средства | 2 |  |
| Тема 6.17 Требования к монтажному инструменту | Требования к монтажному инструменту | 2 |  |
| 7.Охрана окружающей среды |  | 2 |  |
| Тема 7.1 Охрана окружающей среды | Единство, целостность и относительное равновесное состояния биосферы как основные условия развития жизни. Организация охраны окружающей среды в РФ. Охрана атмосферного воздуха, почвы, водоемов, недр земли, растительности и животных. Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, окружающей среды: организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, оборотное водоснабжение и др. (применительно к данной отрасли, базовому предприятию). Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды. Экологическое законодательство РФ. | 2 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 10 ЛР 1 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР |
| Самостоятельная работа Работа с технической документацией. Работа с технологической документации на сборку конкретных сборочных единиц. Составление таблиц основных дефектов при выполнении слесарных операций, способов их предупреждения и устранения. Примерная тематика работ: - расшифровка марок проводов и кабелей; - определение дефектов при выполнении соединений проводов различными способами. Выбор экономичного, эргономичного электрооборудования, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта электрооборудования в конкретных заданных условиях с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков. |  | 50 |  |
| Учебная практика Виды работ: Подготовка материала и изделий к разметке. Проведение рисок, кернения, разметка по шаблонам. Разметка прямых линий, углов и отверстий. Заточка кернеров и чертилок. Рубка стали, меди и алюминия. Правка листового, полосового и пруткового металла, заточка зубил. Гибка медных и алюминиевых проводов, шин. Гибка по шаблонам в тисках и на гибочном станке. Гибка шин в горячем состоянии. Выполнение концевых петель на круглых проводах. Резание металла различного профиля по разметке и без разметки. Подбор ножовочного полотна и заправка его в станок. Резание листового металла ножницами. Опиливание. Опиливание стальных заготовок, медных и алюминиевых шин под линейку и угольник; проверка выполняемых работ. Сверление; зенкерование. Сверление на станке по кондуктору и по разметке сквозных и глухих отверстий. Сверление электродрелью и ручной дрелью. Измерение отверстий по глубине и диаметру. Зенкерование отверстий. Заточка сверл. Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбонарезными инструментами, прогонкаих по готовой нарезке. Клепка. Технология клепки. Изготовление несложных заклепочных соединений и конструкций. Проверка качества заклепочных соединений. Установка и заделка деталей крепления для кабелей, труб, шин заземления. Крепление труб, кабелей, шин заземления с помощью скоб, пряжек дюбелей. Изготовление прокладок, не требующих точных размеров. Разборка, зарядка и сборка выключателей и штепсельных розеток различных типов, применяемых при ремонте и монтаже осветительной арматуры. Разборка, замена и ремонт неисправных деталей в несложных узлах электрооборудования. Соединение и оконцевание алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей. Смазка, размотка и намотка канатов. Вязание концов при застроповке. Подъем и перемещение деталей и узлов электрических машин, трансформаторов, аппаратов и др. Работа с реечными, винтовыми и гидравлическими домкратами. Работа с лебедками, талями, блоками и полиспастами. Проверка исправности такелажного оборудования. |  | 252 |  |
| Всего |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Предусмотрено применение дистанционного обучения с использованием электронных образовательных ресурсов:  видео-уроки, электронные учебно-методические материалы, мультимедийные презентации,  электронная библиотека Юрайт.

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов, лабораторий  и мастерских:

1. Кабинет  охраны труда:

- тренажер «Максим», комплект плакатов «Оказание первой доврачебной помощи», пособие «Азбука спасения», психрометр - 3, барометр,

огнетушитель ОПХ-10, ОУ-2, респиратор, медицинская аптечка, противогазы, перевязочный материал, шины;

- автомат «Юнкер»; винтовка пневматическая; пистолет газовый

2.Слесарно-механическая мастерская:

- горизонтальный фрезерный станок, наждак двухсторонний, станок ТМ-61, станок токарный (84), станок токарный (06), станок электрический наждачный, тисы МТВ, тисы слесарные, инструменты (зубило, кернер, метчик, набор ключей, плашки, сверла, напильники, ножницы по металлу, ножовка по металлу, отвертки, рашпили, резцы, рубанок, штангенциркуль), очки защитные.

3. Кузнечно-сварочная мастерская:

-сварочный аппарат (06), сварка-полуавтомат (06), сварочный аппарат, маска сварщика, фартук, перчатки, кузнечный молот, горн кузнечный

4.  Компьютерной лаборатории:

-компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

5. Электрополигон:

-макеты трансформаторов, монтажные опоры

6. Электромонтажный цех:

- Магнитные пускатели ПМЕ 211, кнопочные посты ПКЕ-212-ЗУЗ, щит с реверсивными пускателями ПМЕ 211, реле промежуточное РП 23-25, 341, тепловое реле, пакетные переключатели, автомат АЕ – 2046 М, кнопочные посты ПКЕ 222-2У2, ПКЕ 212-1У3, устройство комплектное низковольтовое УХЛ 4, автомат АП-50, щит с пускателем ПМА 211, счетчик однофазный СО-И446М, электродрель ударная, тестер, выпрямители, трансформатор понижающий, щиты управления, щиты освещения, рубильник РП-1, пакетные переключатели, люминисцентные светильники, автоматические выключатели, инструменты (плоскозубцы, отвертки, молотки)

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Освоение программы осуществляется с использованием интернет платформ: Skype, WhatsApp,  Diskord, Вконтакте, e-mail.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- М.: Главгосэнерго-надзор России, 2002.

Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства М.:Колос. 1989г.

Будзко И.А., Гессен В.Ю. Электроснабжение с. х. - М.:Колос. 1979г.

Будако И.А., Левин М.С. Электроснабжение с. х. предприятии населенных пунктов. - М.; Агропромиздат. 1985 г.

Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. - М.; Агропромшдат. 1990г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85) -М. Энергоатомиздат. 1985 г. 1987г.

Справочник по проектированию электросетей в сельской местности. Под редакцией М.А. Каткова и В.И. Франгуляна - М.: Энергия. 1980 г.

Руководящие указания по проектированию электроснабжения сельского хозяйства - ОНТИ "Сельэнергопроект

Электроснабжение с. х. Методика выполнения курсового проектаВЗСХТ. Загорск.1988 г.

Практикум по электроснабжению с. х. (Под редакцией академика ВАСХНИЛ  И.А. Будоко.) - М.:Колос, 1982 г.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).- М.: Энергосервис, 2003.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2003.

Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ППРЭСХ), 1987.

Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации.-М.: Колос, 1993.

Пястолов А.А., Еременко Г.П. Эксплуатация электрооборудования.-М.: Агропромиздат, 1990.

Справочник инженера-электрика с/х производства. - М.: Инфор-магротех, 1999.

Дополнительные источники:

Таран В.П. и др. Справочник по эксплуатации электроустановок  -М.: Колос, 1983.

Сырых Н.Н., Калмыков С.А. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. - М.: Росагропромиздат, 1992

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. - М.: «Высшая школа», 2002.

Акимова Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: «Мастерство», 2001.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Технология электромонтажных работ. - М.: «Высшая школа, 2002.

Захаров О. Г. Дефекты в электрооборудовании: поиск и устранение Л : Лениздат, 1989.

Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ. -М.:СПОоргРЭС,1998.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

Использование дистанционного обучения с применением электронных образовательных ресурсов Google – диск, Diskord

Реализация профессионального модуля на 60%  осуществляется в форме практической подготовки

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, наличие 4 -5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки предусматривают: онлайн-защиту практических работ с использованием интернет платформ: Skype, Diskord, онлайн – тестирование

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Выполнение слесарной и механической обработки деталей и узлов в пределах различных классов точности и чистоты в соответствии с требованиями ЕСТД. Выполнение электромонтажных работ в соответствии с технологическим процессом и требованиями ПУЭ. Выполнение монтажа электрооборудования в соответствии с технологическим процессом и требованиями ПУЭ Выполнение сборки электрических схем средней сложности агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования соответствии с требованиями ПУЭ. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Промежуточный контроль в форме зачетов по производственной практике и по разделу профессионального модуля. Итоговый контроль в форме комплексного экзамен по профессиональному модулю. |
| Изготовлять приспособления для сборки и ремонта при проведении электромонтажных работ. | Выполнение пригонки, сборки деталей приспособлений различной сложности в соответствии с требованиями ЕСКД. |  |
| Осуществлять организационно-технические изменения системы планово-профилактического ремонта. | Составление графиков планово- профилактических ремонтов электрооборудования в соответствии с графиками работы и местами использования электрооборудования и средств автоматизации. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса | Психологическое анкетирование, наблюдение, собеседование, ролевые игры |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Организация собственной деятельности; обоснование и выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в области электроснабжения сельского хозяйства; оценивание эффективности принятых решений, их качество | Наблюдение за организацией деятельности в стандартной ситуации; наблюдение за процессами оценки и самооценка |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электроэнергетики |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Видение путей самосовершенствования, стремление к повышению квалификации, портфолио |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Использование информационно- коммуникативных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за организацией работы с информацией |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями | Наблюдение за организацией коллективной деятельности, общением с клиентами, руководством |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Наблюдение за процессами оценки и самооценки, видение путей самосовершенствования |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении различных тем модуля |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в области электроэнергетики |  |
| Использует экологические нормы в решении профессиональных задач | Применяет экологические нормы в решении профессиональных задач |  |

*